## Ar Condicionado
Nome da Unidade Consumidora | Código do Prédio/Bloco | Pavimento | Ambiente | Consumo Mensal | Tipo de Aparelho | Marca | Qntd. de Aparelhos | Potência(BTU/h) | Eficiência (Wh/Wh) | Classificação Inmetro | Idade do Aparelho (anos) | Estado de Conservação | Funcionamento Horas/Dia | Funcionamento Dias/Mês | Funcionamento Meses/Ano | Informações Gerais

## Iluminação
Nome da Unidade Consumidora | Código do Prédio/Bloco | Pavimento | Ambiente | Tipo Lâmpada | Qntd. de lâmpadas | Potência (W) | Tipo Luminária | Qntd. de luminárias | Num lâmpadas/luminárias | Estado de Conservação | Tipo de Teto/Forro | Tipo de Reator | Tipo de Acionamento | Possibilidade de seccionar circuitos ? | Funcionamento Horas/Dia | Funcionamento Dias/Mês | Funcionamento Meses/Ano | Informações Gerais

## Motores e Acionamento
Nome da Unidade Consumidora | Código do Prédio/Bloco | Pavimento | Ambiente | Tipo de Sistema | Potência do Motor (cv) | Carregamento Médio (%) | Rendimento Nominal (%) | Rendimento no ponto de carregamento (%) | Quantidade | Possui inversor de frequência ? | Possui soft starter ? | Idade Média (anos) | Funcionamento Horas/Dia | Funcionamento Dias/Mês | Funcionamento Meses/Ano | Informações Gerais

## Painéis Fotovoltaicos
Nome da Unidade Consumidora | Código do Prédio/Bloco | Pavimento | Ambiente | Orientação da cobertura | Inclinação da cobertura | Condições da cobertura | Área de cobertura disponível | Potência instalada do sistema (kWp) | Quantidade de módulos fotovoltaicos | Potência unitária dos módulos (Wp) | Potência nominal do sistema (kW) | Quantidade de inversores | Potência unitária dos inversores (kW) | Informações Gerais

## Aquecimento de Água
Nome da Unidade Consumidora | Código do Prédio/Bloco | Pavimento | Ambiente | Descrição do Sistema | Modelo do coletor solar | Área externa (m²) | Produção média mensal de energia (kWh) | Eficiência (%) | Àrea coletora por UC(m²) | Nº de coletores solares | Modelo do reservatório térmico | Volume do reservatório (L) | Nº de chuveiros por UC | Potência máxima dos chuveiros (W) | Potência do aquecimento auxiliar (W) | Fator de coincidência na ponta | Nº de banhos/dia | Tempo médio de banho (min) | Vazão do chuveiro (L/min) | Informações Gerais

## Refrigeração
Nome da Unidade Consumidora | Código do Prédio/Bloco | Pavimento | Ambiente | Tipo de Sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal (kW) | Consumo Mensal | Fator de utilização (%) | Quantidade | Funcionamento Horas/Dia | Funcionamento Dias/Mês | Funcionamento Meses/Ano | Informações Gerais

## Outras Cargas
Nome da Unidade Consumidora | Código do Prédio/Bloco | Pavimento | Ambiente | Descrição do sistema | Tipo de equipamento / tecnologia | Potência nominal (W) | Quantidade | Potência instalada (kW) | Funcionamento Horas/Dia | Funcionamento Dias/Mês | Funcionamento Meses/Ano | Informações Gerais